能源管理中心质检安检通报

【2019】4号

中心各部门：

为确保暑假期间能源生产、服务安全，根据中心工作部署，中心于7月16日对各部门、各岗位安全工作及饮水机暑假改造等情况进行了全面检查，具体情况通报如下：

一、检查总体情况

1、中心各部门能严格落实安全管理制度和服务标准化作业文件要求，组织设备安全巡查，登记运行数据，实施规范化服务考评，设备运行安全稳定，设备运行数据记录完善，设备安全检查记录、消防安全检查记录、用户来电（访）登记、交接班登记等工作记录准确、完整。各服务岗位按中心暑期能源服务保障要求严格落实工作职责，确保假期能源保障正常运行。

2、西开闭所设备间、图书馆制冷间卫生比较好。

3、东校加强直饮机线路整改规范检查，完成样板改造，经检查改造规范、符合要求。

二、存在的问题及整改建议

1、中水废渣过滤设备间卫生需要清理。

2、泵房证书过期，建议清理，东泵房值班间墙上照明灯线路安装不规范。

3、鸿远楼配电室门口及北墙漏水，建议提报专项，进行专项维修处理。

4、新建维修仓库门口应划设禁止停车区域，设置禁止停车明显标志、标识。

能源管理中心

二〇一九年七月十六日