2018-2019学年第一学期第十七周工作周报

中心工作

一、第十六周完成的主要工作

- 继续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育学习活动，学习《习近平关于“不忘初心 牢记使命”论述摘编》（九、十），对专题组织生活会检视问题进行整改。学习宣传贯彻十九届四中全会精神。

- 部署开展文明校园检查验收准备工作。

- 撰写上报2019年工作总结和2020年工作计划。

- 整理上报能效领跑者典型案例。

- 完成2020年政府采购计划编制报送。

- 完成英语四六级考试保电任务。

- 办理学生公寓空调招标手续，发布招标公告。

- 完成西校区图书馆至1#公寓路灯改造工程，安装高杆弯脖灯15盏。

- 对东校公寓供暖温度进行核查。

- 检修维护供暖管网，西校处理暖气管道漏水15项、暖气不热50项次，东校受理供暖维修服务32项次。

- 完成水电等设施抢修施工任务5项。编制提报大红炉C座维修办公场所改造预算及方案。

- 西校区完成公建区域日常零星维修2252项，公寓区域1726项。东校区完成抢修任务1项，日常零星维修486项次。

- 参加山东省校园安全供水课题推进研讨会（12-14日上海）。

二、第十七周工作安排

- 继续开展“不忘初心牢记使命”主题教育学习活动，中心党员根据报名岗位开展进社区服务活动。

- 做好迎接文明校园验收检查准备工作。

- 大红炉C座维修办公场所改造。

- 西校3#教学楼报告厅供暖改造项目分项结算。

- 配合校招标办做好中水站改建、新建项目单一来源招标工作。

- 继续做好供暖保障工作。

- 研究生招生考试保电。

- 东校区环网柜建设项目报销结算。

- 做好今冬明春安全宣传和隐患排查整改工作。

- 做好年终财务报销结算工作。

综合部

一、第十六周完成的主要工作

（一）综合部日常事务处理。

（二）会务接待，接听用户来电。

（三）各类文件、通知等的上通下达。

（四）各类稿件、公告信息等的发布。

（五）新进人员组织关系、人事关系接转。

（七）调整中心网站各类信息。

（八）11月份社会用工薪级工资晋级调整。

（九）编制各类上报资料。

（十）整理编制各类党务资料。

（十一）11月份工资核算。

（十二）事业编制员工论文成果汇总上报。

（十三）2019年稿件发表情况统计。

二、第十七周工作安排

（一）综合部日常事务处理。

（二）周报、会议纪要整理上报。

（三）会务接待，接听用户来电。

（四）各类文件、通知等的上通下达。用印管理，员工各类证明的开具。

（五）各类稿件、公告信息等的发布、向行业网站推荐发表。

（六）发放11月份工资。

（七）根据后勤处通知，上报各类报表。

（八）编制社保明细，缴纳社会保险。

（九）编制11月份工资发放说明，工资报账各类报表的编制。

（十）事业编制员工晋档事宜核定。

财务核算部

一、第十六周完成的主要工作

（一）日常财务结算报销工作。

（二）维修工程款对账、付款。

（三）编制11月会计报表。

（四）报销四季度劳保护品。

（五）支付空调维修费、印刷费、疏通机维修费、电动车维修费。

（六）报销11月份电话费。

（七）报销四人差旅费。

（八）报销社会用工9、10月合同工工资。

（九）收9-11月水电费提成。

（十）水电营业室相关业务处理工作。

（十一）水电营业室日常售电售水和维修客服及收费工作。

（十二）完成领导交办的其他工作。

二、第十七周工作安排

（一）日常财务结算报销工作。

（二）工程结算报销。

（三）上交学校水电费。

（四）与财务处核对11月份网络收款金额。

（五）报销人事代理托儿费。

（六）水电营业室相关业务处理工作。

（七）水电营业室日常售电售水和维修客服及收费工作。

（八）水电营业室财务交账工作。

信息技术部

- 第十六周完成的主要工作

（一）能效领跑者典型案例协调。

- 能耗平台网关不停机测试。

（三）处理通讯故障3次，更换计量电表6个，处理用电故障5次，更换中位机一个，处理摄像头故障4次。

（四）西校三区公寓计量配电柜巡检，东校西五路沿街房计量柜巡检，更换预付费卡式电表一块。

（五）14＃、15#、16#、17#、18#、20#公寓更换网关。

（六）能耗平台维护。

（七）到职业学院评审能耗平台。

二、第十七周工作安排

（一）换热站自动控制系统维护。

（二）收集能耗数据，能耗公示。

（三）处理各类电计量相关报修，各服务平台软硬件维护。

（四）能耗平台维护。

（五）能效领跑者典型案例报送。

质检及能源稽查部

- 第十六周完成的主要工作

（一）社会服务企业运行服务情况督查。

（二）生活区水费财务报盘。

（三）做好能源稽查工作，及时对所稽查的情况进行反馈、检查、落实。

（四）生活区公共用电购电充值保障工作。

（五）生活区公共用电抄表及预算充值电费。

（六）实体经营类水费回收。

（七）饮水机服务企业水电费及技术服务费核算。

（八）2号研究生公寓技术服务费及水电费核算。

（九）中心代收水电费提成手续办理。

（十）学生公寓空调合同送审。

（十一）完成领导交办的其他工作。

二、第十七周工作安排

（一）社会服务企业运行服务情况督查。

（二）生活区公共用电购电充值保障工作。

（三）服务月及中心安全检查。

（四）做好能源稽查工作，及时对所稽查的情况进行反馈、检查、落实。

（五）生活区公共电购电手续办理。

（六）完成领导交办的其他工作。

水电运行部

一、第十六周完成的主要工作

（一）配合扩建、新建开闭所施工。

（二）英语四六级考试、网络驾教育考试保电。

（三）运行人员轮流休年假。

（四）中心泵房6#潜水泵提泵维修，更换止回阀。

（五）东泵房1#潜水泵更换止回阀。

（六）中心泵房供水管道漏水维修。

（七）东泵房3#加压泵更换叶轮。

（八）中心泵房屏蔽泵故障待修。

（九）供水供电和中水处理工作正常进行。

（十）水电日常维修、维护。

二、第十七周工作安排

（一）配合扩建、新建开闭所施工。

（二）网络教育保电。

（三）供水供电和中水处理工作正常进行。

（四）水电日常维修、维护。

热力运行部

一、第十六周完成的主要工作

（一）各换热站（5个）安全运行工作。

（二）每日、每周统计各站用水量，每日、每周统计本地气温（最高温度和最低温

度）、通过热力公司数据平台每日核对各站用热情况，检查有无异常。

（三）博大住宅区无工资关系用户缴费明细（营业室）核实、入录“统计表” 并变

更其结算“类别”， 确认其结算“类别”由“空白”改“交”。

（四）撰写上报本年度工作总结和次年工作计划。

二、第十七周工作安排

（一）换热站运行。

（二）每日、每周统计各站用水量，每日、每周统计本地气温（最高温度和最低温

度）、通过热力公司数据平台每日核对各站用热情况，检查有无异常。

（三）暖气报停用户信息入录“统计表”。

东校区能源管理部

一、第十六周完成主要工作

（一）东校水泵房供水安全运行，设备巡检、维护、保养。

（二）东校配电室供电安全运行，设备巡检、维护、保养。

（三）东校区公建、公寓及住宅区公共区域水电暖设施维保及零星维修   486项次。

（四）东校、北校住宅区水电有偿维修服务。

（五）上报东校能源管理部2019年度部门总结。

（六）东校换热站供暖安全运行，设备巡检、维护。

（七）受理供暖维修服务32项次，及时解决师生暖气不热的问题。

（八）供暖外网巡检查漏。

（九）对东校学生公寓进行测温。

（十）集中检修3#教学楼照明灯具、开关、插座的配电设施。

（十一）对东校路灯进行集中检修。

（十二）协助工程科做好北校老干处暖气改造工程。

（十三）做好东校四六级考试保电工作。

（十四）东校箱变和开闭所验收。

二、第十七周工作安排

（一）东校水泵房供水安全运行，设备巡检、维护、保养。

（二）东校配电室供水安全运行，设备巡检、维护、保养。

（三） 东校区公建、公寓及住宅区公共区域水电暖设施维保及零星维修服务。

（四）东校、北校住宅区水电有偿维修服务。

（五）东校区及北校区污水井、化粪池清淤及污水主管道疏通。

（六）东校换热站供暖安全运行，设备巡检、维护。

（七）受理供暖维修服务，及时解决师生暖气不热问题。

（八）供暖外网巡检查漏。

（九）北校老干处暖气改造。

（十）做好文明校园复查东校能源保障方面相关工作。

（十一）做好东校区水电暖设施的抢修维保工作。

维修部

一、第十六周完成的主要工作

（一）日常报修维修项目：接听电话及时完成西校区公建区域、公寓区域、瑞贤园和博大花园区域内日常维修事项，本周公建区域2252项，公寓区域1726项。

公建部分：照明灯具维修更换541项,开关、插座维修更换64项，线路故障处理355项，疏通下水道422项，延时阀更换35项，水龙头更换175项，上水管道维修352项，下水管道维修265项，高压疏通车清洗管道及管道除垢清理管道10项，暖气漏水处理15项，暖气不热处理18项。

公寓部分：照明灯具维修更换345项，开关、插座维修更换38项，线路故障处理49项，疏通下水道532项，水龙头更换55个，下水管道维修485项，水池漏水处理74处，上水管道45个，反水弯清理7项，延时阀维修更换64个，暖气不热处理32项。

- 学校重大活动四六级考试保障部署安排、信息楼网络教育考试保障值班安排、稷下电影节活动保障值班。

- 迎接校园文明检查对校园内路灯巡查排查，对校园路灯集中检查维修。

- 20号公寓122地沟内暖气管道漏水排查上报。

- 2站区域暖气漏水24小时37吨，每小时1.5方，排查暖气漏水点，1站、3站区域暖气漏水24小时2吨，4吨，3站区域24小时19吨。

- 建筑物内低压配电室、用水管道的巡视，做好巡检记录。

（七）建筑物外污水井外溢通知外包下水道清抽施工队，督促处理。

（八）完成领导交办的事务。

二、第十七周工作安排

（一）接听报修电话，做好公建部分、公寓部分、瑞贤园生活区、博大花园生活区的日常维修报修工作。

（二）继续做好低压配电室、用水管道的巡检巡视工作，并做好巡检记录。

（三）建筑物外污水井外溢通知外包下水道清抽施工队，督促处理。

（四）日常维修耗材领取及上报。

（五）完成领导交办的事务。

工程部

一、第十六周完成的主要工作

（一）水、电、暖设施及建筑物低压配电设施维修、维保情况监督检查：

1、对公共区域及景观照明日常维修情况进行巡检，交通实验楼周边路灯不亮4盏，通知相应班组妥善处理。

2、三区公寓日常维修情况巡检 ，暖气管道漏水1处，下水管堵塞3处，通知相应班组妥善处理。

3、生活区水、电设备设施接修、维修及时，未出现投诉现象。

（二）完成水电等设施抢修施工任务：

1、鸿远楼七楼东侧走廊吊顶内供暖管道锈蚀漏水抢修封堵。

2、校医院北侧暖气管道漏水抢修封堵。

3、20#公寓暖气管道漏水抢修封堵。

4、2#公寓南楼139室自来水进户管道漏水抢修

5、博大老区12号楼3单元西户污水主管阻塞、锈蚀抢修更换。

（三）继续办理、提报2014年以前未结算工程项目结算资料。

（四）大红炉C座南侧闲置房现场勘察，提报改造方案及预算。

（五）协助、配合做好供暖管网查漏工作，查出校医院北侧、20#公寓暖气管道漏点2处。

（六）提报部门考勤、2019年度工作总结及2020年度工作计划。

（七）领导临时交办事项处理。

二、第十七周工作安排

（一）日常维修质量监督检查。

（二）抢修工程施工管理及结算，并及时督促施工单位提报结算书。

（三）本部门日常事务处理。