动力运行部岗位职数

动力运行部岗位5个，人员总计13人，具体如下：

主管1人；主管助理1人；供暖供冷工作人员6人；供水工作人员4人；

办公室内勤1人。

动力运行部工作职责

一、负责西校区供暖换热站、制冷站以及供水泵站系统运行、巡检、维护、日常保全工作。

二、负责与一次热源（目前兼东校区）供应单位联络，签订《高温水供用协议》，保障西校区供暖换热站安全稳定运行，办理西校区（目前兼东校区）热费结算工作。

三、负责西校区用热户管理、各类采暖面积的统计核定（目前含全校公共区域）、受理暖气报停开通手续，供暖运行成本月报分析、运行成本控制工作。

四、负责西校区校内经营单位和外来租赁业户供暖合同的签订、取暖费的催缴工作。

五、全校暖气费结算（中心和学校）工作。

六、全校自来水、自备水费结算工作。

七、全校自来水、自备水用水计划申请、办理计划书等工作。

八、全校自来水、自备水用水量网上报表（两个官网）、向学校财务处提报自备水用量核定书（学校财务交税用资料）。

九、联系市、区水务部门，用水相关政策文件联系接收、节水宣传等事宜。

十、负责供暖、供冷、供水节能运行和节能项目的实施。

十一、供暖换热站水质处理工作。

十二、供水运行工健康证更新，确保持证上岗。

十三、负责落实供暖、供冷、供水服务质量承诺的落实。

十四、负责本部门服务过程的确认、标识、顾客财产及产品防护的管理。

十五、负责管辖范围内的监视测量设备的管理和技术资料的建存档工作。

十六、负责本部门安全生产责任的落实和监督检查。

十七、目前负责部门供水供暖供冷相关专项工程和维保项目计划提报、项目实施和结算工作（下周如何调整？）。

动力运行部岗位职责

一、主管岗位职责

在中心分管主任的领导下，主持本部门的各项工作。

（一）根据本部门的职责范围和岗位设置，合理安排和调度内部的人力资源，发挥每位员工应有的作用。

（二）按照质量管理体系和能源管理体系要求，完善规章制度，明确岗位职责，规范工作流程，细化工作标准，提高本部门的管理水平。

（三）制定不同层次的工作计划，提出合理的工作目标和要求，落实工作责任，加强工作过程的监督和调控，及时采取纠偏措施，改善本部门工作质量。

（四）认真总结工作，根据个人的真实业绩考核和评价员工的工作表现，充分调动员工积极性促进本部门各项工作的持续改进。

（五）加强本部门员工的思想教育和专业技能培训，提高员工的服务意识和业务水平，适应岗位要求，树立良好的服务形象。

（六）负责供暖供冷供水运行期间能耗数据的收集整理、热费抄表、核算、结算、暖气费核算及结算工作。

（七）做好本部门使用的各类资产、物料、工具等管理工作，落实使用责任人，提高资产使用效率，减少物料浪费，避免工具流失。

（八）增强安全、节能意识，采取积极有效措施，消除事故隐患，降低运行成本。

二、供暖供冷助理岗位职责

在部门主管的领导下，做好以下工作。

（一）负责住宅区供暖期间设备与管网运行、调控、巡查和保全维护。

（二）负责供暖系统水质处理和水质检验工作。

（三）负责住宅区停暖后设备、管网检修、保养、更新、改造。

（四）负责住宅区供暖报停、开通、核实、巡查、维护等客服工作。

（五）负责住宅区采暖面积的核定和供暖费结算工作。

（六）负责运行期间能耗数据的收集整理、成本控制及核算工作。

（七）负责供暖服务质量承诺的落实。

（八）负责安全生产的落实和检查，并接受各级安全监察部门的监督。

（九）负责技术资料、资产和各项运维记录的整理存档工作。

（十）负责所需材料、备品备件、工器具的保管、使用和维护工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

三、供水助理岗位职责

在主管领导下，主持供水泵站的日常工作。

（一）协助主管组织、落实水务工作任务，及时传达任务、反馈信息。

（二）负责西校泵站设备及供水管网日常运行与维护维修工作，做好运行数据的记录。

（三）统计与建档工作。

（四）负责供水工程项目的现场施工，协调施工现场的各种问题，落实施现现场的各项工作。

（五）安全措施：监督施工队伍按照施工方案进行施工，记录施工日志。

（六）负责水质化验取样、送检，落实饮用水安全供应措施，确保水质达标。

（七）负责水泵房和中水站所用设备、器材与工具材料的领用与保管。

（八）落实供水泵站的各项安全运行措施和规定，确保供水安全。

（九）定期对供水人员进行健康查体，并持证上岗。

（十）组织员工开展业务、安全培训和学习。

四、供暖供冷运行工岗位职责

（一）遵守操作规程，确保设备的安全、稳定和经济运行。

（二）做好换热站、制冷机组的供暖和供冷运行、维护。

（三）做好水处理设施设备的运行和维护。

（四）根据天气温度变化情况，合理调整供暖温度，节能降耗。

（五）遵守巡回检查制度，发现设备运行异常时，及时采取措施，并报分管助理。

（六）做好换热站、制冷机组停运后设备设施和管网的检修保养。

（七）做好工具、器械、仪器的使用、保管和维护。

（八）填写运行记录、交接班记录，记录数据要真实、完整。

（九）保持机房卫生整洁，做到安全、文明运行。

（十）努力学习业务知识，不断提高业务技能和操作水平。

（十一）完成上级交办的其他任务。

- 泵站运行工岗位职责

（一）负责供水设备、设施的安全运行、保养和故障的排除工作。

（二）水泵运行工必须持卫生部门颁发的《健康证》上岗，并熟悉工作范围的电气和设备。

（三）熟悉掌握设备控制原理、操作方法和事故应急处置方法，认真执行水泵运行、维护安全规程，不违章作业。

（四）定时巡视运行设备(两小时一次)，发现异常问题，应及时采取措施，同时报主管领导。

（五）定期检查，保养各种设备。每年暑假对水泵、电动机、蓄水池、控制柜等设备、设施进行清理、检修。

（六）认真记录自来水表、自备水表、电流表、压力表等仪表的运行参数。认真填写值班记录，字迹要清晰、工整。

（七）因工作需要停水，须经主管领导批准执行，不得擅自停水。

（八）做好防火、防投毒巡回检查工作，不放过任何疑点。

（九）加强安全意识，熟练掌握消防安全、设备事故应急处置、人身伤害救助技能。

（十）严禁值班期间脱岗，有特殊情况应事先经主管领导批准。

（十一）保持泵房内外清洁卫生，各种安全用具、工具按品名定位存放。

动力运行部岗位职责

+

暖气开通、报停工作流程图

# Text boxes

能源及维修服务中心

负责人：高坤

动力运行部

分管领导：胡金宇

主管助理：

供暖制鸿图冷运行

主管助理：宋恒

供水运行

办公室内勤：孙淑艳

办公室

部门主管：张恒华

主持部门全面工作

主要工作：供水运行。主要人员：鲁加胜、任成、陈东升、李贤贵。

主要工作：

部门全面工作。

主要工作：供暖制冷运行主要人员：杨保强、周炳新、李兵、韩毅、周保印、张纪华。

责任区域：各供暖制冷站

主要工作：办公室内勤，人员：孙淑艳

1、向用户通报学校规定

3、住户本采暖季与上一采暖季保持同一状态的不再申请

2、住户申请受理

1、存在以权谋私，刁难用户，索取好处。

2、因人情关系等原因存在漏报、瞒报，该录入不录入、该关未关或未全关。

3、责任心差，录入后不复核，关后不复查，关错用户。

4、存在假公济私、违规违纪问题。

对群众反映和发现的问题，出于老好人思想，置之不理、听之任之，不履行廉政职责。

开通

报停

12、用户认证后签字

11、确认室内用热设施无漏水

13、维修工办理完毕交回派工单回执

10、维修工按照约定时间登门开启锁闭阀

12、供热部门统计报停用户信息

13、稽查部现场复核报停用户

11、维修工办理完毕交回派工单回执

10、维修工上门关闭锁闭阀

9、受理人填写派工单

8、受理人录入计算机汇总统计

7、受理人与用户约定开通时间

6、住户持申请单用户联

4、住户填写申请单（一式三联）

5、受理人签字