2018-2019学年第一学期第十八周工作周报

中心工作

一、第十七周完成的主要工作

- 继续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育学习活动，中心党员根据报名选岗岗位开展进社区服务宣传活动。

- 迎接文明校园验收检查能源服务工作现场准备。

- 完成东、西校区研究生招生考试保电和信息楼网络教育考试保电。

- 组织社会服务企业与学生权益部学生代表见面会和廉政座谈会。

- 及时进行供暖查漏和供暖调节。

- 开展优质服务月“能源服务进公寓”活动，征求公寓管理中心对能源服务意见建议，联系24#公寓国际教育学院留学生社会服务项目建设事宜。

- 配合后勤处检查能源社会服务项目（直饮水、充电桩）服务质量和能源配电室、水泵房设施设备安全，组织路灯和配电间安全巡查。

- 能效领跑者典型案例上报淄博市公共事业局。

- 完成北校生活区老干处暖气片改造。

- 检修维护供暖管网，西校处理暖气管道漏水13项、暖气不热46项次，东校受理供暖维修服务39项次。

- 完成水电等设施抢修施工任务4项，实施大红炉C座维修办公场所改造。

- 西校区完成公建区域日常零星维修2192项，公寓区域1765项；东校区完成抢修任务1项、日常零星维修493项次，完成东校区环网柜建设项目报销结算。

- 完成直饮水项目经费结算和公用电充值汇款。

- 社会用工人员（季节工）团意险调整办理，发放职工元旦福利品。

- 完成雨水花园设计方案征集比赛奖励证书打印，奖励费和资料费报销办理。

二、第十八周工作安排

- 继续开展“不忘初心牢记使命”主题教育学习问题整改。

- 做好2019年度考核工作。

- 对2020年工作思路、目标、措施进行细化、规范。

- 配合校招标办做好中水站改建、新建项目单一来源招标工作。

- 迎接学校财务专项检查审计准备工作。

- 配合后勤处做好浴室交接工作。

- 与国际教育学院对接24#公寓留学生住宿楼层社会服务项目（空调、直饮水、洗浴）建设事宜。

- 继续做好供暖保障工作。

- 继续做好今冬明春安全宣传和隐患排查整改工作。

综合部

一、第十七周完成的主要工作

（一）综合部日常事务处理。

（二）周报、会议纪要整理上报。

（三）会务接待，接听用户来电。

（四）各类文件、通知等的上通下达。用印管理，员工各类证明的开具。

（五）各类稿件、公告信息等的发布、向行业网站推荐发表。

（六）根据后勤处通知，上报各类报表。

（七）发放11月份工资。

（八）编制社保明细，缴纳社会保险。

（九）编制11月份工资发放说明和工资报账各类报表。

（十）季节工用工审批手续。

（十一）新增固定资产入账。

（十二）完成元旦、春节福利发放及后续结算、报销工作。

（十三）零星材料日常供应，签收发放饮用水。

（十四）公车使用日常管理。

（十五）仓库安全日常巡检。

二、第十八周工作安排

（一）综合部日常事务处理。

（二）周报、会议纪要整理上报。

（三）会务接待，接听用户来电。

（四）各类文件、通知等的上通下达。用印管理，员工各类证明的开具。

（五）各类稿件、公告信息等的发布、向行业网站推荐发表。

（六）根据后勤处通知，上报各类报表。

（七）发放11月份工资。

（八）编制社保明细，缴纳社会保险。

（九）编制11月份工资发放说明和工资报账各类报表。

（十）事业编制员工晋档事宜核定。

（十一）12月份仓库维修材料统计、汇总。

（十二）零星材料日常供应，签收发放饮用水。

（十三）公车使用日常管理。

（十四）仓库安全日常巡检。

财务核算部

一、第十七周完成的主要工作

（一）日常财务结算报销工作。

（二）维修工程款对账、付款。

（三）上交学校水电费。

（四）上交后勤处管理费。

（五）上交四季度事业季度工资。

（六）报销雨水花园资料费和比赛奖金。

（七）报销新进人员团意险。

（八）办理11月社会用工工资借款。

（九）与财务处沟通直饮水款。

（十）水电营业室相关业务处理工作。

（十一）水电营业室日常售电售水和维修客服及收费工作。

（十二）水电营业室财务交账工作。

二、第十八周工作安排

（一）日常财务结算报销工作。

（二）工程结算报销。

（三）月末计提相关费用。

（四）与财务处核对11月份网络收款金额。

（五）水电营业室相关业务处理工作。

（六）水电营业室日常售电售水和维修客服及收费工作。

（七）完成领导交办的其他工作。

信息技术部

- 第十七周完成的主要工作

（一）能效领跑者典型案例修改报送。

（二）联系网络中心调整网络。

（三）处理通讯故障3次，更换模块电表3块，对东校9号公寓2个模块用电异常进行查看。

（四）能耗平台维护，14＃、19#公寓网关故障处理。

（五）中心一楼指纹锁安装。

（六）东泵房，西开闭所，中心泵房摄像头故障处理。东校换热站摄像头网线敷设，整改。

（七）安全管理处新增摄像头验收。

二、第十八周工作安排

（一）换热站自动控制系统维护。

（二）收集能耗数据，进行能耗公示。

（三）处理各类电计量相关报修工作，各服务平台软硬件维护。

（四）能耗平台维护。

质检及能源稽查部

- 第十七周完成的主要工作

- 社会服务企业运行服务情况督查。

- 做好能源稽查工作，及时对所稽查的情况进行反馈、检查、落实。

- 生活区公共用电充值与电业局协调缴费事宜。

- 直饮水一卡通费用财务转账手续办理。

- 生活区公共电费电汇手续办理。

- 实体经营类水费回收。

- 参加原博大生活区水表改造项目现场审计工作。

（八）完成领导交办的其他工作。

二、第十八周工作安排

（一）社会服务企业运行服务情况督查。

（二）生活区公共用电购电充值保障工作。

（三）服务月及中心安全检查。

（四）做好能源稽查工作，及时对所稽查的情况进行反馈、检查、落实。

（五）生活区公共电购电手续办理。

（六）完成领导交办的其他工作。

水电运行部

一、第十七周完成的主要工作

（一）配合扩建、新建开闭所施工。

（二）网络教育考试、研究生考试保电。

（三）运行人员轮流休年假。

（四）中心泵房屏蔽泵维修。

（五）办理交纳12月份水费。

（六）供水供电和中水处理工作正常进行。

（七）水电日常维修、维护。

二、第十八周工作安排

（一）配合扩建、新建开闭所施工。

（二）供水供电和中水处理工作正常进行。

（三）水电日常维修、维护。

热力运行部

一、第十七周完成的主要工作

（一）各换热站（5个）安全运行工作。

（二）每日、每周统计各站用水量，每日、每周统计本地气温（最高温度和最低温

度）、通过热力公司数据平台每日核对各站用热情况，检查有无异常。

（三）博大住宅区暖气报停用户６８户，信息入录“统计表”，相应信息变更，“开

停类别”确认为“停”或“停一层”，“结算类别”确认为“空白”； 开通用户６７户，信息入录“统计表”，相应信息变更，“开停类别”确认为“开”或“停一层”；“结算类别”确认为“空白”（为后续暖气费核算准备）。

（四）本周５个有工资关系用户缴费信息入录更新，结算类别“扣”改“交”。

（五）推荐部门先进班组。

二、第十八周工作安排

（一）换热站运行。

（二）每日、每周统计各站用水量，每日、每周统计本地气温（最高温度和最低温

度）、通过热力公司数据平台每日核对各站用热情况，检查有无异常。

（三）博大住宅区用户工资扣款明细表（过渡表）统计核算。

（四）１２月供暖运行成本核算报表。

东校区能源管理部

一、第十七周完成主要工作

（一）东校水泵房供水安全运行，设备巡检、维护、保养。

（二）东校配电室供电安全运行，设备巡检、维护、保养。

（三）东校区公建、公寓及住宅区公共区域水电暖设施维保及零星维修493项次。

（四）东校、北校住宅区水电有偿维修服务。

（五）东校换热站供暖安全运行，设备巡检、维护。

（六）受理供暖维修服务39项次，及时解决师生暖气不热的问题。

（七）供暖外网巡检查漏。

（八）完成文明校园复查东校能源保障方面相关工作。

（九）协助工程科做好北校老干处暖气改造工程。

（十）完成东校研究生招生考试保电工作。

（十一）完成东校箱变和开闭所设备报销结算工作。

二、第十八周工作安排

（一）东校水泵房供水安全运行，设备巡检、维护、保养。

（二）东校配电室供水安全运行，设备巡检、维护、保养。

（三） 东校区公建、公寓及住宅区公共区域水电暖设施维保及零星维修服务。

（四）东校、北校住宅区水电有偿维修服务。

（五）东校区及北校区污水井、化粪池清淤及污水主管道疏通。

（六）东校换热站供暖安全运行，设备巡检、维护。

（七）受理供暖维修服务，及时解决师生暖气不热问题。

（八）供暖外网巡检查漏。

（九）北校老干处暖气改造。

（十）做好东校区水电暖设施的抢修维保工作。

维修部

一、第十七周完成的主要工作

（一）日常报修维修项目：接听电话及时完成西校区公建区域、公寓区域、瑞贤园和博大花园区域内日常维修事项，本周公建区域2192项，公寓区域1765项。

公建部分：照明灯具维修更换524项,开关、插座维修更换52项，线路故障处理369项，疏通下水道401项，延时阀更换24项，水龙头更换162项，上水管道维修326项，下水管道维修299项，高压疏通车清洗管道及管道除垢清理管道8项，暖气漏水处理13项，暖气不热处理19项。

公寓部分：照明灯具维修更换354项，开关、插座维修更换45项，线路故障处理43项，疏通下水道511项，水龙头更换48个，下水管道维修532项，水池漏水处理84处，上水管道59个，反水弯清理8项，延时阀维修更换54个，暖气不热处理27项。

- 学校重大活动考试保障，信息楼网络教育考试保障值班安排、研究生考试保电。

- 大红炉C座办公室施工现场查看，确定施工方案。

- 校园文明检查对校园内路灯巡查排查，对校园路灯集中检查维修。

- 2站区域新研究A座东南暖气管道漏水上报、北门教工活动中心地沟内暖气管道漏水上报、3站区域15号公寓地沟内、19号公寓地沟内暖气管道漏水上报、原体育学院办公楼北侧补偿器漏水上报。

- 随时根据1号换热站、2号换热站、3号换热站区域暖气管道补水量情况对供暖管道巡查检查。

- 建筑物内低压配电室、用水管道的巡视，做好巡检记录。

（八）建筑物外污水井外溢通知外包下水道清抽施工队，督促处理。

（九）完成领导交办的事务。

二、第十八周工作安排

（一）接听报修电话，做好公建部分、公寓部分、瑞贤园生活区、博大花园生活区的日常维修报修工作。

（二）继续做好低压配电室、用水管道的巡检巡视工作，并做好巡检记录。

（三）建筑物外污水井外溢通知外包下水道清抽施工队，督促处理。

（四）日常维修耗材领取及上报。

（五）完成领导交办的事务。

工程部

一、第十七周完成的主要工作

（一）水、电、暖设施及建筑物低压配电设施维修、维保情况监督检查：

1、对公共区域及景观照明日常维修情况进行巡检，3#教学楼周边路灯不亮3盏，通知相应班组妥善处理。

2、一区公寓日常维修巡检，延时阀漏水2处，下水管堵塞2处，通知相应班组妥善处理。

3、生活区水、电设施设备接修、维修及时，未出现投诉现象。

（二）完成水电等设施抢修施工任务：

1、北门教职工活动中心室内地沟里暖气管道漏水抢修。

2、新研究生公寓A座东南角暖气管道漏水抢修封堵。

3、20#公寓暖气管道漏水抢修封堵。

4、瑞贤园11#楼3单元东户自来水立管漏水抢修。

（三）继续办理、提报2014年以前未结算工程项目结算资料。

（四）大红炉C座南侧闲置房改造。

（五）协助、配合做好供暖管网查漏工作，查出职工活动中心、6#实验楼暖气管道漏点2处。

（六）办理2013年度西锅炉房西围墙路面修补专项工程结算及资金回收工作，回收资金14325.98元。

（七）领导临时交办事项处理。

二、第十八周工作安排

（一）日常维修质量监督检查。

（二）抢修工程施工管理及结算，并及时督促施工单位提报结算书。

（三）本部门日常事务处理。